## Sayfa1
Ürün/hizmet | Ürün/hizmet kodu | Ürün/hizmet açıklaması | Miktar | Birim fiyatı | KDV oranı | KDV | Ürün/hizmet net tutarı
400mm h60cm kablo kanalı |  | Tava Ek aparatları ve ek somun civata takımları birlikte | 60 | 427.9735 | 20 | 5135.68 | 30814.09
15 Aralık İşçilik |  |  | 3 | 7000 | 20 | 4200 | 25200
16 Aralık İşçilik |  |  | 3 | 7000 | 20 | 4200 | 25200
17 Aralık İşçilik |  |  | 5 | 7000 | 20 | 7000 | 42000
18 Aralık İşçilik |  |  | 4 | 7000 | 20 | 5600 | 33600
19 Aralık İşçilik |  |  | 5 | 7000 | 20 | 7000 | 42000
21 Aralık İşçilik |  |  | 5 | 10500 | 20 | 10500 | 63000
pano |  | Ölçüler: 160x100x50 cm* Yapı: 80 cm + 80 cm çift kapaklı sistem.* Teknik Detaylar: * F1A Fan sistemi dahildir. * Alt kısımda belirtilen 50 cm ölçüsünde yarık (kablo giriş/çıkış) detayları mevcuttur | 1 | 42347.39 | 20 | 8469.48 | 50816.87
10 LUK TAVA |  |  | 5 | 87.5 | 20 | 87.5 | 525
3 LÜ GRUP PRİZ ELBİ |  |  | 5 | 65 | 20 | 65 | 390
84 W KRİSTAL BANT ARMATÜR BEYAZ |  |  | 6 | 195 | 20 | 234 | 1404
ELBİ SIVA ÜSTÜ ANAHTAR |  |  | 2 | 42.5 | 20 | 17 | 102
21 A LED TRAFOSU |  |  | 1 | 145 | 20 | 29 | 174
33 A LED TRAFOSU |  |  | 1 | 165 | 20 | 33 | 198
0,75 YASSI KORDON BAKIR |  |  | 100 | 9.5 | 20 | 190 | 1140
ZİNCİR |  |  | 6 | 15 | 20 | 18 | 108
ŞERİT LED GÜNIŞIĞI İÇ MEKAN |  |  | 40 | 12.5 | 20 | 100 | 600
TAVA EK APARATI |  |  | 2 | 15 | 20 | 6 | 36
CİVATA SOMUN |  |  | 8 | 3 | 20 | 4.8 | 28.8
25x16 Kablo Kanalı |  |  | 20 | 19.5 | 20 | 78 | 468
3X2,5 NHXMH |  |  | 30 | 64.6167 | 20 | 387.7 | 2326.2
İşçilik, Montaj ve Devreye Alma |  |  | 2 | 5000 | 20 | 2000 | 12000
İşyerine ait elektrik panosunda DFA (kaçak akım rölesi) montajı, pano içi düzenleme ve test işlemleri |  |  | 1 | 41666.6667 | 20 | 8333.33 | 50000
WIN NYY KABLO 5*6 |  |  | 70 | 176.18 | 20 | 2466.52 | 14799.12
BPA-3001-0036 30X40X17 PANO |  |  | 1 | 622.22 | 20 | 124.44 | 746.66
eB / 4 KUTUP 4.5kA C / 40A OTOMATIK SIGO |  |  | 1 | 349.9 | 20 | 69.98 | 419.88
40X40 mm Kablo Kanalı (Yapışkan Bantlı) |  |  | 2 | 37.62 | 20 | 15.05 | 90.29
26' LIK BORU |  |  | 50 | 5.63 | 20 | 56.3 | 337.8
1. KISIM İŞÇİLİK |  |  | 1 | 11338.72 | 20 | 2267.74 | 13606.46
4X10 NYY KABLO |  |  | 50 | 237 | 20 | 2370 | 14220
4X63A OTOMAT |  |  | 1 | 890 | 20 | 178 | 1068
10'LUK SKP PABUÇ |  |  | 5 | 17.5 | 20 | 17.5 | 105
26'LIK ÇELİK İZOLELİ SPİRAL BORU |  |  | 25 | 36.5 | 20 | 182.5 | 1095
60X60 PANEL LED (BEYAZ) |  |  | 2 | 245 | 20 | 98 | 588
2. KISIM İŞÇİLİK |  |  | 1 | 7500 | 20 | 1500 | 9000
08-10 Aralık İşçilik |  |  | 6 | 7000 | 20 | 8400 | 50400
11-12 Aralık İşçilik |  |  | 8 | 7000 | 20 | 11200 | 67200
13 Aralık İşçilik |  |  | 3 | 7000 | 20 | 4200 | 25200
14 Aralık İşçilik |  |  | 4 | 10500 | 20 | 8400 | 50400
POFACO 230V 10 KVAR Şönt Reaktörü |  |  | 3 | 7285.6222 | 20 | 4371.37 | 26228.24
POFACO 30 KVAR Endüktif Yük Sürücü |  |  | 1 | 6171.35 | 20 | 1234.27 | 7405.62
POFACO 18 Kademeli SVC'li Reaktif Güç Kontrol Rölesi |  |  | 1 | 4628.5167 | 20 | 925.7 | 5554.22
Güç ve Kontrol Kabloları (Çeşitli Kesitler) |  |  | 1 | 15000 | 20 | 3000 | 18000
Kablo Pabuçları ve Klemensler (Krimpleme Tipi) |  |  | 1 | 3750 | 20 | 750 | 4500
Etiketleme ve Kablo Numaralandırma Yüzükleri |  |  | 1 | 2083.3333 | 20 | 416.67 | 2500
PVC Kablo Kanalları ve Ray Malzemeleri |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Montaj Cıvata, Somun, Pul, Spiral Boru ve Bağları |  |  | 1 | 698 | 20 | 139.6 | 837.6
1600 mm x 200 mm x 500 mm RAL 7035 Boyalı Montajlı PANO + 2000 mm bazası |  |  | 1 | 65000 | 20 | 13000 | 78000
POFACO 230V 10 KVAR SONT REAKTORU |  |  | 3 | 7947.95 | 20 | 4768.77 | 28612.62
POFACO 30 KVAR ENDUKTIF YUK SURUCU |  |  | 1 | 6732.38 | 20 | 1346.48 | 8078.86
POFACO 18 KADEMELI SVC'LI REAKTIF GUC KONTROL ROLESI |  |  | 1 | 5049.29 | 20 | 1009.86 | 6059.15
Montaj, Deveye Alma, İşçilik, Ulaşım |  |  | 1 | 5000 | 20 | 1000 | 6000
Kullanılan Sarf Malzemeler |  |  | 1 | 3250 | 20 | 650 | 3900
5×35 mm² NYY Kablo |  |  | 140 | 1332.8 | 20 | 37318.4 | 223910.4
10’luk Kablo Tavası |  |  | 30 | 79 | 20 | 474 | 2844
20’lik Konsol |  |  | 60 | 17 | 20 | 204 | 1224
Tava Ek Parça |  |  | 60 | 10.4 | 20 | 124.8 | 748.8
M8x15 Kanal Cıvatası |  |  | 500 | 2.72 | 20 | 272 | 1632
M8 FLANŞLI SOMUN |  |  | 500 | 2.984 | 20 | 298.4 | 1790.4
SKP 35 mm² Bakır Pabuç |  |  | 20 | 48.2 | 20 | 192.8 | 1156.8
Kablo Bağı 4.6×500 Siyah |  |  | 100 | 7.6 | 20 | 152 | 912
Elektrik İç Tesisat Denetimi 500m2 sabit +230m2 ek |  |  | 730 | 29.4358 | 20 | 2031.18 | 12187.07
Topraklama Ölçümü |  |  | 15 | 613.8667 | 20 | 870.39 | 5222.35
Paratoner Ölçümü |  |  | 1 | 8332 | 20 | 787.59 | 4725.53
RCD Testleri |  |  | 7 | 868.2857 | 20 | 574.53 | 3447.17
Fluke 27II/28II Digital Multimeter Kalibrasyon Yapılması |  |  | 1 | 1000 | 20 | 94.53 | 567.16
Fluke 375 FC Clump Meter Kalibrasyon Yapılması |  |  | 1 | 1000 | 20 | 94.53 | 567.16
Mekanik Kumpas Ölçü Aleti Kalibrasyon Yapılması |  |  | 1 | 500 | 20 | 47.26 | 283.57
EAE 250-400-630 S.K. ŞALTER KOLU INTERLOCK |  |  | 6 | 426.1 | 20 | 511.32 | 3067.92
1600 mm x 200 mm x 500 mm RAL 7035 Boyalı Montajlı PANO + 2000 mm bazası |  |  | 1 | 65000 | 20 | 13000 | 78000
01 - 06 Aralık (Pazartesi - Cumartesi) İşçilik |  |  | 11 | 7000 | 20 | 15400 | 92400
Elektrik İç Tesisat Yenileme İşçilik Bedeli |  |  | 34 | 3250 | 20 | 22100 | 132600
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EKİM ve KASIM Dönemi Sehven Eksik Gönderilmiş Fark Bedeli |  |  | 1 | 5000 | 20 | 1000 | 6000
Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü |  |  | 1 | 10000 | 20 | 2000 | 12000
Paratoner (Yıldırımdan Koruma) Tesisatı Periyodik Kontrolü |  |  | 1 | 4500 | 20 | 900 | 5400
Elektrik İç Tesisat Kontrol Testleri ve Periyodik Kontrolü |  |  | 1 | 11500 | 20 | 2300 | 13800
Transformatör (Trafo) Periyodik kontrolü |  |  | 1 | 6500 | 20 | 1300 | 7800
İÇ TESİSAT ELEKTRİK SON DURUM PROJE ÇİZİLMESİ |  |  | 1 | 27500 | 20 | 5500 | 33000
Elektrik Malzemeleri |  |  | 1 | 40525.78 | 20 | 8105.16 | 48630.94
Sensör kablosu temin + çekim + sonlandırma |  |  | 1 | 211880 | 20 | 42376 | 254256
Motor kablosu (4×1,5 TTR) temin + çekim |  |  | 1 | 268136 | 20 | 53627.2 | 321763.2
Kablo tavası 100×50 galvaniz |  |  | 1 | 210750 | 20 | 42150 | 252900
Mini tava 50×50 |  |  | 1 | 234786.27 | 20 | 46957.25 | 281743.52
Tava askı seti |  |  | 1 | 32870 | 20 | 6574 | 39444
Tava bağlantı aksesuarları |  |  | 1 | 39120 | 20 | 7824 | 46944
Sensör konnektör setleri |  |  | 1 | 23840 | 20 | 4768 | 28608
Motor pabuç & bağlantı seti |  |  | 1 | 35400 | 20 | 7080 | 42480
Kablo düzenleme – kelepçe – etiketleme seti |  |  | 1 | 5700 | 20 | 1140 | 6840
Robot makinesi 1 saha montaj işçiliği |  |  | 1 | 45000 | 20 | 9000 | 45900
Robot makinesi 2 saha montaj işçiliği |  |  | 1 | 45000 | 20 | 9000 | 45900
Robot makinesi 3 saha montaj işçiliği |  |  | 1 | 45000 | 20 | 9000 | 45900
Robot makinesi 4 saha montaj işçiliği |  |  | 1 | 45000 | 20 | 9000 | 45900
Güzergâh düzenleme + iş güvenliği bariyerleri |  |  | 1 | 18900 | 20 | 3780 | 22680
Devreye alma öncesi test – ölçüm – raporlama |  |  | 1 | 38617.47 | 20 | 7723.49 | 39389.82
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 KASIM Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 KASIM Dönemi |  |  | 1 | 7712.7833 | 20 | 1542.56 | 9255.34
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 KASIM Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 KASIM Dönemi |  |  | 1 | 4165 | 20 | 833 | 4998
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 KASIM Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
PERSONEL SERVİS TAŞIMA BEDELİ |  |  | 1 | 160175 | 20 | 32035 | 176192.5
Streç makinesi 1: sensör kablosu, motor kablosu ve tava montajı |  |  | 1 | 1 | 20 | 0.2 | 1.2
Streç makinesi 2: sensör kablosu, motor kablosu ve tava montaj |  |  | 1 | 1 | 20 | 0.2 | 1.2
Makinelerde kullanılacak 4×1,5 TTR motor besleme kablosu ve tava dahil (2 streç makinesi toplam) |  |  | 1 | 1 | 20 | 0.2 | 1.2
Toplam |  |  | 1 | 119997 | 20 | 23999.4 | 143996.4
200X40X1 MM AĞIR HİZMET KABLO KANALI |  | ELR300A401 | 7.5 | 93.5 | 20 | 140.25 | 841.5
100X40X1 MM AĞIR HİZMET KABLO KANALI |  | ELR300A402 | 27.5 | 60.5 | 20 | 332.75 | 1996.5
H:40 EK ELEMANI |  | ELRH40EK | 28 | 7.7 | 20 | 43.12 | 258.72
200 MM DUVAR KONSOLU |  | ELR300DK | 10 | 27.5 | 20 | 55 | 330
M8X15 CİVATA + FLANŞLI SOMUN |  | ELRM8X15F | 100 | 0.66 | 20 | 13.2 | 79.2
M8 FLANŞLI SOMUN |  | ELRM8X16F | 100 | 0.902 | 20 | 18.04 | 108.24
SIVAÜSTÜ SİGORTA KUTUSU 24 LÜ H.F. |  | 90912124 | 2 | 525.1 | 20 | 210.04 | 1260.24
062 129 136300 - EB.10.210 KABLO BAĞI 3.6X300 SİYAH |  |  | 100 | 0.86 | 20 | 17.2 | 103.2
001 046 130107 00 11 - GEÇMELİ DERİN KASA KAPAKSIZ |  |  | 13 | 6.17 | 20 | 16.04 | 96.25
HDMI15 - HDMI KABLOSU 15 METRE |  |  | 2 | 564 | 20 | 225.6 | 1353.6
8557 - 5 Lİ AÇ KAPA BUAT KLEMENSİ |  |  | 100 | 38.62 | 20 | 772.4 | 4634.4
SM315 - 3*1.5 mm2 NYM KABLO SENA (Top) |  |  | 300 | 32.51 | 20 | 1950.6 | 11703.6
R325S - 3*2,5mm2 TTR KABLO SİYAH (Top) |  |  | 300 | 52.01 | 20 | 3120.6 | 18723.6
M415 - 4*1.5 mm2 NYM KABLO (Top) |  |  | 200 | 42.72 | 20 | 1708.8 | 10252.8
4 LÜ MANDALLI WAGO KLEMENS |  |  | 100 | 7.8 | 20 | 156 | 936
5 Lİ MANDALLI WAGO KLEMENS |  |  | 100 | 9.3 | 20 | 186 | 1116
Y56 - 5*6 mm2 NYY KABLO (Yekpare) |  |  | 120 | 182.55 | 20 | 4381.2 | 26287.2
R315S - 3*1,5mm2 TTR KABLO SİYAH (Top) |  |  | 400 | 30.55 | 20 | 2444 | 14664
R510SY - 5*10mm2 TTR KABLO SİYAH (Yekpare) |  |  | 100 | 305.35 | 20 | 6107 | 36642
90912024 - SIVAALTI SİGORTA KUTUSU 24 LÜ H.F. |  |  | 2 | 467.55 | 20 | 187.02 | 1122.12
2CDS254001R0324 S 204-C 32 |  |  | 2 | 1085.7871 | 20 | 434.31 | 2605.88
2CDS200982R0002 S3C-A2 AÇMA BOBİNİ |  |  | 2 | 1755.7239 | 20 | 702.29 | 4213.74
2CSF204004R1250 FH204 AC-25/0,03 4P,AC,25A,30mA K.A.K |  |  | 1 | 1142.3901 | 20 | 228.48 | 1370.87
2CDS213103R0254 - SH203-C25 NA 3x25 A NÖTR KESMELI OTOMATIK SIGORTA |  |  | 1 | 587.854 | 20 | 117.57 | 705.42
2CSF204003R3400 - FH204 AC-63/0.3 4x40A 300mA KAÇAK AKIM RÖLESİ |  |  | 1 | 1043.8862 | 20 | 208.78 | 1252.67
1SBL237201R1300 - AF26-40-00 4 KUTUP KONTAKTÖR 100-250V AC/DC |  |  | 2 | 1296.301 | 20 | 518.52 | 3111.12
1SBN030105T1000 VM4 |  |  | 1 | 234.5716 | 20 | 46.91 | 281.48
2CDS211001R0105 - SH201-B10 1x10A B TIPI OTOMATIK SIGORTA 6kA |  |  | 3 | 102.3124 | 20 | 61.39 | 368.33
1SBN010120R1011 - CAL4-11 YARDIMCI KONTAK BLOGU1NA+1NK (AF09…AF96) |  |  | 2 | 168.75 | 20 | 67.5 | 405
LB.4210.063 4 KUTUP - 13 DELİKLİ - 63A DAĞITICI ( 8x10mm² + 5x6mm²) |  |  | 1 | 401.9795 | 20 | 80.4 | 482.38
LB.213.063.T 15 DELİKLİ - (2x10mm² + 13x6mm²) TOPRAK BARASI 63A |  |  | 1 | 46.0081 | 20 | 9.2 | 55.21
GA8203-GRL03 FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA ŞÖLESİ |  |  | 1 | 624 | 20 | 124.8 | 748.8
GA8102 ZAMAN RÖLESİ (0.1 sn-60 sn) |  |  | 2 | 301.6 | 20 | 120.64 | 723.84
ACİL DURDURMA BUTONU ACİL DURUMLAR DIŞINDA KULLANMAK YASAKTIR 7X20CM PVC |  |  | 1 | 10 | 20 | 2 | 12
VT-ER4N-T-250VAC Bobin Gerilimi, Dört Enversör Kontak Röle, Kontak Akımı:5A |  |  | 2 | 181.4058 | 20 | 72.56 | 435.37
VT-18F-4Z-C4 Dört Enversör Kontak Röleler için Vida Bağlantılı Röle Tabanı |  |  | 2 | 99.0691 | 20 | 39.63 | 237.77
DİKKAT ÖLÜM LEVHASI PVC 14x20 CM |  |  | 1 | 20 | 20 | 4 | 24
ELEKTRİK PANO KULLANIM TALİMATI PVC 12x15 CM |  |  | 1 | 28 | 20 | 5.6 | 33.6
CAT-AS542 1NC Stop Mantar Buton |  |  | 1 | 65.232 | 20 | 13.05 | 78.28
CAT-F14 60MM ACİL STOP ETİKETİ |  |  | 1 | 6.8445 | 20 | 1.37 | 8.21
CAT-10 1 NO AÇIK KONTAK |  |  | 2 | 19.0125 | 20 | 7.61 | 45.64
CAT-AD16-22DSG YEŞİL SİNYAL LAMBA 220V 22MM |  |  | 1 | 15.39 | 20 | 3.08 | 18.47
CAT-AD16-22DSR KIRMIZI SİNYAL LAMBA 220V 22MM |  |  | 1 | 15.39 | 20 | 3.08 | 18.47
CAT-AD16-22DSO SARI SİNYAL LAMBA 220V 22MM |  |  | 1 | 15.39 | 20 | 3.08 | 18.47
ABB BMS313C25 BASICM 3X25A C TIPI OTOMATIK SIGORTA 3KA |  |  | 4 | 359.1 | 20 | 287.28 | 1723.68
ABB BMS311C16 BASICM 1X16A C TIPI OTOMATIK SIGORTA 3KA |  |  | 36 | 79.85 | 20 | 574.92 | 3449.52
600x1600x250mm RAL7035 BOYALI MONTAJLI PANO |  |  | 1 | 20245.43 | 20 | 4049.09 | 24294.52
ELEKTRİK PANOSU REVİZYON VE İMALATI |  |  | 1 | 21508.12 | 20 | 4301.62 | 25809.74
SER-16264 ve SER-16460 numaralı faturalara istinaden fiyat farkı |  |  | 1 | 1201.6 | 20 | 240.32 | 1441.92
N2XH KABLO - 1X240mm2 |  |  | 50 | 1444.41 | 20 | 14444.1 | 86664.6
KABLO PABUCU - 240mm2 |  |  | 16 | 174.9 | 20 | 559.68 | 3358.08
AG KABLO EK MUFU ISI BÜZÜŞMESİ - 1X240 |  |  | 16 | 467.5 | 20 | 1496 | 8976
Elektrik İç Tesisat Yenileme İşçilik Bedeli |  |  | 18 | 3500 | 20 | 12600 | 75600
Ana Dağıtım Panosu değişimi işçilik ve montaj hizmeti bedeli |  |  | 1 | 190000 | 20 | 38000 | 228000
POFACO 18 KADEMELI SVC'LI REAKTIF GUC KONTROL ROLESI |  |  | 1 | 6123 | 20 | 1224.6 | 7347.6
POFACO 10 KVAR ENDUKTIF YUK SURUCU |  |  | 1 | 5443.2 | 20 | 1088.64 | 6531.84
POFACO 230V 3 KVAR SONT REAKTORU |  |  | 3 | 3742 | 20 | 2245.2 | 13471.2
6 mm NYAF KABLO |  |  | 5 | 80.8 | 20 | 80.8 | 484.8
1.5 mm NYAF KABLO |  |  | 15 | 20.88 | 20 | 62.64 | 375.84
2.5 mm NYAF KABLO |  |  | 10 | 34.08 | 20 | 68.16 | 408.96
6mm KABLO YÜZÜĞÜ |  |  | 12 | 7.75 | 20 | 18.6 | 111.6
1.5mm KABLO YÜZÜĞÜ |  |  | 9 | 6.5 | 20 | 11.7 | 70.2
Paratoner Revizyonu |  | Mevcut aktif paratoner (ESE) sistemi, TS EN 62305 standardına uygun klasik Franklin yakalama çubuğu sistemine dönüştürüldü. | 1 | 40000 | 20 | 8000 | 48000
Kuvvet ve Kompanzasyon Projesi |  |  | 1 | 274657 | 20 | 12139.84 | 72839.04
Aydınlatma Projesi |  |  | 1 | 58940 | 20 | 2605.15 | 15630.89
Topraklama Projesi |  |  | 1 | 91111 | 20 | 4027.11 | 24162.64
Paratoner Revizyonu |  |  | 1 | 16401 | 20 | 724.92 | 4349.54
Jeneratör Projesi |  |  | 1 | 70632 | 20 | 3121.93 | 18731.6
Mesleki Denetim Bedelleri |  |  | 6 | 5250 | 20 | 1392.3 | 8353.8
Kompanzasyon Pano Revizyonu İşlemleri |  |  | 1 | 22557 | 20 | 4511.4 | 27068.4
İşçilik (montaj, bağlantı, devreye alma) |  |  | 4 | 5000 | 20 | 4000 | 24000
Ulaşım ve Saha Çalışmaları Servis Bedeli |  |  | 1 | 5177 | 20 | 1035.4 | 6212.4
Teknik Hırdavat |  |  | 1 | 13553.25 | 20 | 2710.65 | 16263.9
16mm2 BAKIR KABLO PABUCU |  |  | 60 | 7.5 | 20 | 90 | 540
25mm2 BAKIR KABLO PABUCU |  |  | 30 | 9.5 | 20 | 57 | 342
10 mm2 NYAF KABLO SİYAH |  |  | 50 | 119.8 | 20 | 1198 | 7188
16 mm2 NYAF KABLO SİYAH |  |  | 50 | 187.5 | 20 | 1875 | 11250
6 mm2 NYAF KABLO SİYAH |  |  | 50 | 67.2 | 20 | 672 | 4032
25 mm2 NYAF KABLO SİYAH |  |  | 50 | 294.8 | 20 | 2948 | 17688
İZOLE BANT SİYAH ( 3 M ) |  |  | 10 | 11 | 20 | 22 | 132
120 mm2 NYAF KABLO SİYAH YEKPARE |  |  | 3 | 1341 | 20 | 804.6 | 4827.6
120mm2 BAKIR KABLO PABUCU |  |  | 6 | 55 | 20 | 66 | 396
MAKARON ISI İLE DARALAN 32mm |  |  | 1 | 49.75 | 20 | 9.95 | 59.7
İADE - PFK-50 - POFACO 50 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 3 | 2337.97 | 20 | 1402.78 | 8416.69
35 CBN 633 Plakalı 2025333459134 Dosya Nolu Hasarın Tamir Yansıtma Bedeli |  |  | 1 | 118000 | 20 | 23600 | 129800
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EKİM Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EKİM Dönemi |  |  | 1 | 7712.7833 | 20 | 1542.56 | 9255.34
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EKİM Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EKİM Dönemi |  |  | 1 | 4165 | 20 | 833 | 4998
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EKİM Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
220V Kırmızı Sinyal Lambası |  |  | 9 | 125.62 | 20 | 226.12 | 1356.7
4x1,5 TTR Kablo |  |  | 4 | 48.57 | 20 | 38.86 | 233.14
Kombinasyon Kombine Priz Kutusu |  |  | 1 | 751.77 | 20 | 150.35 | 902.12
3x40 Otomat |  |  | 1 | 773.89 | 20 | 154.78 | 928.67
3x40 Kaçak Akım Rolesi |  |  | 1 | 1149.04 | 20 | 229.81 | 1378.85
1x16 Otomat |  |  | 1 | 316.7 | 20 | 63.34 | 380.04
5/32A.380V.2AD ON-PRIZ |  |  | 2 | 785.89 | 20 | 314.36 | 1886.14
1/16A.220V.2AD YAN-PRIZ |  |  | 2 | 667.79 | 20 | 267.12 | 1602.7
14x20cm Elektrik Pano Dikkat Uyarı Etiketi |  |  | 9 | 55.13 | 20 | 99.23 | 595.4
8x5cm Elektrik Pano Dikkat Uyarı Etiketi |  |  | 15 | 13.17 | 20 | 39.51 | 237.06
2x5cm Makina Otomat Pano Gruplandırma Etiketleri |  |  | 23 | 11.89 | 20 | 54.69 | 328.16
İşçilik, Revizyon ve Devreye Alma |  |  | 1 | 7500 | 20 | 1500 | 9000
Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol, Test ve Raporlama Hizmeti |  |  | 1 | 50000 | 20 | 10000 | 60000
POFACO 400V 1 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 673.89 | 20 | 134.78 | 808.67
POFACO 400V 2,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 851.75 | 20 | 170.35 | 1022.1
POFACO 400V 5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 2 | 1163.87 | 20 | 465.55 | 2793.29
POFACO 12 KADEMELI SVC'LI REAKTIF GUC KONTROL ROLESI |  |  | 1 | 6253.77 | 20 | 1250.75 | 7504.52
Kompanzasyon Pano Revizyonu |  |  | 1 | 7557 | 20 | 1511.4 | 9068.4
POFACO 2,5 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 2 | 853.87 | 20 | 341.55 | 2049.29
POFACO 1,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 763.93 | 20 | 152.79 | 916.72
İşçilik (montaj, bağlantı, devreye alma) |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
POFACO 30 KVAR ENDUKTIF YUK SURUCU |  |  | 1 | 7965.67 | 20 | 1593.13 | 9558.8
POFACO 230V 10 KVAR SONT REAKTORU |  |  | 3 | 9403.91 | 20 | 5642.35 | 33854.08
POFACO 400V 5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 3 | 566.53 | 20 | 339.92 | 2039.51
POFACO 230V 1 KVAR KONDANSATOR |  |  | 3 | 277.92 | 20 | 166.75 | 1000.51
POFACO 230V 1,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 3 | 342.06 | 20 | 205.24 | 1231.42
POFACO 400V 15 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 1239.96 | 20 | 247.99 | 1487.95
POFACO 400V 20 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 1667.53 | 20 | 333.51 | 2001.04
POFACO 400V 25 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 1940.11 | 20 | 388.02 | 2328.13
POFACO 400V 30 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 2244.75 | 20 | 448.95 | 2693.7
POFACO 400V 40 KVAR KONDANSATOR |  |  | 2 | 4136.76 | 20 | 1654.7 | 9928.22
POFACO 400V 50 KVAR KONDANSATOR |  |  | 2 | 4740.7 | 20 | 1896.28 | 11377.68
POFACO 160A NH 00 BUSON |  |  | 3 | 110.63 | 20 | 66.38 | 398.27
POFACO 160A NH 00 BUSON |  |  | 3 | 110.63 | 20 | 66.38 | 398.27
POFACO 32A NH 00 BUSON |  |  | 3 | 110.63 | 20 | 66.38 | 398.27
POFACO 63A NH 00 BUSON |  |  | 3 | 110.63 | 20 | 66.38 | 398.27
POFACO 100A NH 00 BUSON |  |  | 6 | 110.63 | 20 | 132.76 | 796.54
POFACO 125A NH 00 BUSON |  |  | 6 | 110.63 | 20 | 132.76 | 796.54
POFACO 00 BOY YATAY TIP YUK AYIRICI |  |  | 10 | 663.81 | 20 | 1327.62 | 7965.72
POFACO 50 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 2 | 2743.73 | 20 | 1097.49 | 6584.95
POFACO 40 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 2 | 2566.71 | 20 | 1026.68 | 6160.1
POFACO 30 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 1 | 2124.18 | 20 | 424.84 | 2549.02
POFACO 25 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 1 | 1615.26 | 20 | 323.05 | 1938.31
POFACO 20 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 1 | 1062.09 | 20 | 212.42 | 1274.51
POFACO 15 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 1 | 973.58 | 20 | 194.72 | 1168.3
POFACO 10 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 1 | 862.95 | 20 | 172.59 | 1035.54
POFACO TROID KACAK AKIM ALGILAMA ROLESI |  |  | 1 | 1880.78 | 20 | 376.16 | 2256.94
POFACO 210 MM TOROID AKIM TRAFOSU |  |  | 1 | 3274.77 | 20 | 654.95 | 3929.72
POFACO 50 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 3 | 2743.73 | 20 | 1646.24 | 9877.43
POFACO 2,5 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 6 | 575.3 | 20 | 690.36 | 4142.16
HIMEL 50kA 3 KUTUP 530A AYAR SAHALI T.M.Ş 3 KUTUP |  |  | 1 | 12672.39 | 20 | 2534.48 | 15206.87
HIMEL 400A-630A ACTIRMA BOBINI (SAG) AC230V |  |  | 1 | 1098.67 | 20 | 219.73 | 1318.4
TENSE RGT-MT18 SVC RÖLE |  |  | 1 | 9620.37 | 20 | 1924.07 | 11544.44
HIMEL 3 KUTUP 4,5kA C TİPİ 10A OTM. SIG. |  |  | 3 | 711.91 | 20 | 427.15 | 2562.88
HIMEL 1 KUTUP 4,5kA C TİPİ 10A OTM. SIG. |  |  | 6 | 384.96 | 20 | 461.95 | 2771.71
Forlife FL-3376 - 250W Solar Projektör |  |  | 9 | 4485 | 20 | 6839.44 | 41036.63
Solar panel, armatür montajı, bağlantı ve devreye alma işlemleri |  |  | 9 | 2242.5 | 20 | 3419.72 | 20518.32
Kombine priz yenileme, Mevcut hasarlı prizler sökülüp yenileri montaj |  |  | 8 | 475 | 20 | 643.87 | 3863.23
Schneider Electric 16A tek faz sigorta montajı ve devre bağlantısı |  |  | 1 | 475 | 20 | 80.48 | 482.9
Seyyar kablo 5x32A fiş başlık yenileme işlemleri |  |  | 2 | 475 | 20 | 160.97 | 965.81
Manlift Kiralama ve Platform üzerinde çalışma işlemleri |  |  | 1 | 6500 | 20 | 1101.36 | 6608.15
Ulaşım ve Saha Çalışmaları Servis Bedeli |  |  | 1 | 1500 | 20 | 254.16 | 1524.96
PARATONER ELEKTRİK PROJE HAZIRLAMA VE HESAPLAMA HİZMETİ |  |  | 1 | 25000 | 20 | 5000 | 30000
Elektrik tesisatı bakım-onarım ve montaj hizmeti |  |  | 1 | 34500 | 20 | 6900 | 41400
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EYLÜL Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EYLÜL Dönemi |  |  | 1 | 4165 | 20 | 833 | 4998
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EYLÜL Dönemi |  |  | 1 | 7712.7833 | 20 | 1542.56 | 9255.34
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EYLÜL Dönemi |  |  | 1 | 5000 | 20 | 1000 | 6000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 EYLÜL Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Kompanzasyon Pano Revizyonu |  |  | 1 | 14774.62 | 20 | 2954.92 | 17729.54
Topraklama Ölçümü ve Raporlama Hizmeti |  |  | 1 | 5000 | 20 | 1000 | 6000
Elektrik Arıza Tespit ve Onarım Hizmeti |  |  | 1 | 7500 | 20 | 1500 | 9000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 AĞUSTOS Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 AĞUSTOS Dönemi |  |  | 1 | 5000 | 20 | 1000 | 6000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 AĞUSTOS Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 AĞUSTOS Dönemi |  |  | 1 | 4165 | 20 | 833 | 4998
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 AĞUSTOS Dönemi |  |  | 1 | 7712.78 | 20 | 1542.56 | 9255.34
Elektrik Arıza Tespit ve Onarım Hizmeti |  |  | 1 | 2000 | 20 | 400 | 2400
Elektrik Tesisat İyileştirme ve Donanım Montaj Hizmeti |  |  | 1 | 19792 | 20 | 3958.4 | 23750.4
POFACO 12 KADEMELI SVC'LI REAKTIF GUC KONTROL ROLESI |  |  | 1 | 5620.602 | 20 | 1124.12 | 6744.72
POFACO 5 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 1 | 684.255 | 20 | 136.85 | 821.11
POFACO 230V 1,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 382.72 | 20 | 76.54 | 459.26
POFACO 230V 0,50 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 280.28 | 20 | 56.06 | 336.34
POFACO 230V 1 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 310.96 | 20 | 62.19 | 373.15
POFACO 400V 0,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 340.86 | 20 | 68.17 | 409.03
POFACO 400V 1 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 340.86 | 20 | 68.17 | 409.03
POFACO 400V 1,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 382.72 | 20 | 76.54 | 459.26
POFACO 400V 2,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 2 | 448.5 | 20 | 179.4 | 1076.4
POFACO 400V 5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 633.88 | 20 | 126.78 | 760.66
POFACO 400V 7,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 861.12 | 20 | 172.22 | 1033.34
POFACO 400V 10 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 879.06 | 20 | 175.81 | 1054.87
POFACO 400V 12,5 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 1184.04 | 20 | 236.81 | 1420.85
POFACO 400V 15 KVAR KONDANSATOR |  |  | 1 | 1387.36 | 20 | 277.47 | 1664.83
ABB BMS313C25 BASICM 3X25A C TIPI OTOMATIK SIGORTA 3KA |  |  | 1 | 372.26 | 20 | 74.45 | 446.71
POFACO 10 KVAR ENDUKTIF YUK SURUCU |  |  | 1 | 5865.08 | 20 | 1173.02 | 7038.1
POFACO 2,5 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 1 | 635.38 | 20 | 127.08 | 762.46
POFACO 5 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 1 | 684.26 | 20 | 136.85 | 821.11
POFACO 10 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 2 | 953.07 | 20 | 381.23 | 2287.37
POFACO 15 KVAR KOMPANZASYON KONTAKTORU |  |  | 2 | 1075.26 | 20 | 430.1 | 2580.62
POFACO 230V 3,33 KVAR SONT REAKTORU |  |  | 3 | 8336.6436 | 20 | 5001.99 | 30011.92
400x1000x250mm Sıva Üstü RAL7035 Boyalı Pano |  |  | 1 | 4500 | 20 | 900 | 5400
Kompanzasyon Pano Revizyonu |  |  | 1 | 7275 | 20 | 1455 | 8730
AG Arıza Tespiti ve AG Sigorta Değişimi Hizmeti |  |  | 1 | 4166.6667 | 20 | 833.33 | 5000
KABLO MONTAJ/DEMONTAJ İŞÇİLİĞİ |  |  | 1 | 13500 | 20 | 2700 | 16200
KABLO MONTAJ/DEMONTAJ İŞÇİLİĞİ |  |  | 1 | 13500 | 20 | 2700 | 16200
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 Temmuz Dönemi |  |  | 1 | 7712.78 | 20 | 1542.56 | 9255.34
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 Temmuz Dönemi |  |  | 1 | 4165 | 20 | 833 | 4998
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 Temmuz Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 Temmuz Dönemi |  |  | 1 | 5000 | 20 | 1000 | 6000
Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli 2025 Temmuz Dönemi |  |  | 1 | 2500 | 20 | 500 | 3000
OG Sigorta Arızası Tespiti ve 40A OG Sigorta Değişimi (Sepetli vinç, işçilik ve malzeme dahil) |  |  | 1 | 7500 | 20 | 1500 | 9000
Elektrik Tesisat İyileştirme ve Donanım Montaj Hizmeti |  |  | 1 | 11710 | 20 | 2342 | 14052
OG Arıza Tespiti ve OG Sigorta Değişimi Hizmeti |  |  | 1 | 4166.6667 | 20 | 833.33 | 5000